Πίνακες Συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ 1: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας |  |  |  |
| 1 | ApaL I, 2.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: Επώαση 15 λεπτών στους 37oC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R1 Ρυθμιστικού Διαλύματος (10 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 2 | BamH I, 8.000U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x BamH I Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 5 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 3 | Bgl II, 2.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R3 Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 4 | Bgl II, 2.000 U (40-80 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R3 Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 5 | BseB I (BstN I), (10 u/μl) SpeedDigest 1 Συσκευασία των 10 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 60οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R2 Ρυθμιστικού Διαλύματος (50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 6 | BseC I (Cla I), 2.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 55οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R3 Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 7 | CspA I (Age I), 200 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x CspA I Ρυθμιστικού Διαλύματος (10mM Bis Tris Propane-HCl (pH 7.0 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 8 | EcoR I, (10 u/μl) SpeedDigest 1 συσκευασία των 5 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x EcoR I Ρυθμιστικού Διαλύματος (50mM NaCl (pH 7.4 @ 25oC), 5 mM MgCl2, 0.025% Triton X-100, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 9 | EcoR V, (10 u/μl) SpeedDigest 1 συσκευασία των 20 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R2 Ρυθμιστικού Διαλύματος (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 10 | EcoR V, 4.000 U (40-80 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R2 Ρυθμιστικού Διαλύματος (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 11 | Kpn I, 3.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x Kpn I ρυθμιστικού Διαλύματος (10mM Tris-HCl (pH 7.0 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 0.01% Triton X-100, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 12 | Nco I, (10 u/μl) SpeedDigest 1 συσκευασία των 35 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x Nco I ρυθμιστικού Διαλύματος (100mM NaCl, 50mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 0.02 % Triton X-100, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 13 | Nhe I, 1.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 14 | Not I, (10 u/μl) SpeedDigest 1 συσκευασία των 12 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x Not I Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25o C), 50 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 5 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 15 | SgrB I (Sac II), 2.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x SgrB I ρυθμιστικού Διαλύματος (10mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 0.1 % Triton X-100, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 16 | Sla I (Xho I), (10 u/μl) SpeedDigest 1 Συσκευασία των 75 kU ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R4 ρυθμιστικού Διαλύματος (150 mM NaCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 17 | Sma I, 2.500 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 18 | Sph I, 500 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 37οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R2 Ρυθμιστικού Διαλύματος (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 19 | Sty I, 4.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 55οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x R3 Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 20 | Taq I, 4.000 U (10 u/μl) SpeedDigest ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ: ΕΠΩΑΣΗ 15 λεπτών στους 65οC όπως η κλασική αντίδραση σε 1x Taq I Ρυθμιστικού Διαλύματος (100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl (pH 8.9 @ 25oC), 3mM MgCl2, 0.04% Triton X-100, 100 μg/ml BSA) ή 1x EQ Ρυθμιστικού Διαλύματος (20 mM Tris-acetate (pH 7.9 @ 25oC), 10 mM Mg-acetate, 50 mM K-acetate, 100 μg/ml BSA). | □ □ |  |
| 21 | Agarose for Molecular Biology, 500 gr Ευδιάλυτη και ταχείας πήξεως. Μέγιστης διαφάνειας και χαμηλού αυτοφθορισμού κατά τη χρώση της παραγόμενης γέλης, η οποία να παρέχει πολύ ευδιάκριτες ζώνες, χαμηλής συγγένειας DNA (για τη μεταφορά σε μεμβράνες αποτύπωσης - στυπώματα). Δείκτης Ηλεκτροενδοωσμώσεως ≤0.13 | □ □ |  |
| 22 | DF Taq DNA Polymerase basic kit, 1000 U Taq DNA Πολυμεράση ελεύθερη νουκλεικών οξέων, Βασικό κιτ που περιέχει τα εξής: 1) 1000 U θερμοάντοχης DNA πολυμεράσης η οποία έχει πιστοποιημένα ελεύθεση νουκλεϊκών οξέων (DNase/RNase free and DNA free), 2) Πυκνό Ρυθμιστικό Διάλυμα 10x Taq Πολυμεράσης το οποίο περιέχει MgCl2: 500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl pH 8.3 @ 25oC, 15 mM MgCl2, 3) Πυκνό Ρυθμιστικό Διάλυμα 10x Taq Πολυμεράσης το οποίο δεν περιέχει MgCl2: 500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl pH 8.3 @ 25oC και 4) 25mM MgCl2 | □ □ |  |
| 23 | Engineered M-MLV Reverse Trascriptase basic kit, 50 rxns Ανασυνδυασμένη M-MLV Ανάστροφη Μεταγραφάση Βασικό κιτ το οποίο περιέχει ένζυμο ειδικής θερμικής σταθερότητας και μειωμένης δραστικότητας των RNασών συγκρινόμενο με την Τρανσκριπτάση αγρίου τύπου. Η ανασυνδυασμένη M-MLV Ανάστροφη Μεταγραφάση παραμένει δραστική έως τους 50oC μεγιστοποιώντας το μήκος και την αποδοτικότητα του παραγόμενου ανασυνδυασμένου DNA (cDNA) συγκρινόμενη με την αρχική της μορφή. Ανιχνεύει και παράγει αποδοτικά ανασυνδυασμένο DNA (cDNA) σε αντιδράσεις με περιεχόμενο λιγότερο των 100 pg RNA. Δύναται να μεταγράφει μήκη RNA έως 8kb. | □ □ |  |
| 24 | dNTPs mix 10mM each, 3 vials x 400μl Πακέτο των 3 αντικειμένων με 0,4 ml το καθένα. | □ □ |  |
| 25 | 100bp DNA Ladder, 50 μg 1 προϊόν των 0,30 mg | □ □ |  |
| 26 | Long Range DNA Ladder 50μg (0,5μg/μl) 1 προϊόν των 0,35 mg | □ □ |  |

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ 2: Αναλώσιμα ανάλυσης μεθυλίωσης

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναλώσιμα μελέτης της μεθυλίωσης |  |  |  |
| 1 | EZ DNA METHYLATION - GOLD KIT Zymo research Αμερικής – Συσκευασία 200 Rxns • Kιτ για τη μετατροπή των μη μεθυλιωμένων κυτοσινών του DNA σε ουρακίλη μέσω της χημικής μετουσίωσης του DNA και ένα ειδικά σχεδιασμένο CT αντιδραστήριο μετατροπής. Το DNA στη συνέχεια αποθείεται και στη συνέχεια καθαρίζεται χρησιμοποιώντας στήλη τεχνολογίας Fast-Spin. Το εξαιρετικά καθαρό, ανακτημένο DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές μεθυλίωσης ειδικου PCR (MSP) και εφαρμογές αλληλουχίας προσδιορισμού δισουλφίτη. • Να διαθέτει 200 Rxns • Πλήρης μετατροπή του GC- RICH DNA σε λιγότερο από 3 ώρες • Να ενσωματώνει την μετουσιωση του DNA και τις διεργασίες μετατροπής όξινου θειώδους σε ένα βήμα. • Να ελαχιστοποιεί την υποβάθμιση του προτύπου DNA κατά την διάρκεια της επεξεργασίας και του καθαρισμού • Ένα συζευγμένο στάδιο αντίδρασης μετουσίωσης / μετατροπής βελτιστοποιεί τη μετατροπή μη μεθυλιωμένου κυτοσίνη σε ουρακίλη. • Το DNA καθαρίζεται και αποθείεται σε ένα μόνο βήμα χρησιμοποιώντας χρωματογραφία στήλης • Να περιέχει: Αντιδραστήριο μετατροπής CT 20 σωλήνες, Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης 7ml, Ρυθμιστικό διάλυμα διάλυσης 1,2 ml, M-Binding Buffer 125ml, M-Wash Buffer 24ml, M-Desulphonation Buffer 40ml, M-Elution Buffer 4ml, Spin IC Columns 200ct, Σωληνάρια συλλογής 200ct • Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου | □ □ |  |